 
Základní rozměry bazénových výměníků VTB a jejich nákres

Rozměry:

	 
	 
	 
	Rozměry
	 
	 
	Připojovací průměry

	Výměník
	plášťová trubka
	
	přípojné osové
	trubek
	pláště

	 
	 
	(A)
	(B)
	(C)
	(B1)
	(C1)
	PN10
	PN10

	 
	 
	rozměr
	délka
	délka
	trubek
	pláště
	(D)
	(D)

	 
	 
	mm
	mm
	mm
	mm
	mm
	DN
	DN

	VTB
	2
	80/2
	410
	490
	520
	570
	3/4"
	1"

	VTB
	3
	102/2
	410
	512
	542
	592
	1"
	5/4"

	VTB
	4
	120/2
	410
	530
	560
	610
	1"
	6/4"

	VTB
	5
	140/2
	410
	550
	580
	630
	5/4"
	2"

	VTB
	6
	159/2
	410
	569
	599
	649
	6/4"
	65

	VTB
	7
	180/3
	410
	590
	620
	670
	2"
	80

	VTB
	8
	200/3
	410
	610
	640
	690
	50
	80

	VTB
	9
	219/3
	410
	629
	659
	709
	50
	100

	VTB
	10
	240/3
	410
	650
	680
	730
	65
	100

	VTB
	11
	260/3
	410
	670
	700
	750
	65
	100


Nákres:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Bazénové výměníky tepla typu VTB
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


90° 











45° 





B 





C 





A 





C1 





B1 








PAGE  
1

