Hlavní rozměry výměníků VTXDR verze C

	Typ
	*Rozměry

	výměníku
	pláště

	 
	
	průměr
	výška 

	 
	
	horní A
	dolní A1
	B

	 
	 
	mm
	mm
	mm

	VTXDR
	2C
	80
	106
	1520

	VTXDR
	3C
	102
	128
	1542

	VTXDR
	4C
	120
	146
	1560

	VTXDR
	5C
	140
	186
	1590

	VTXDR
	6C
	159
	205
	1609

	VTXDR
	7C
	180
	226
	1630

	VTXDR
	8C
	200
	246
	1650

	VTXDR
	9C
	219
	285
	1680

	VTXDR
	10C
	240
	326
	1712

	VTXDR
	11C
	260
	346
	1733

	VTXDR
	12C
	273
	359
	1747

	VTXDR
	15C
	335
	460
	1830

	 
	 
	 
	 
	 


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


A1 





G5/4" 





Freon 





B 





A 





G5/4" 





Freon 








